|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «Дирекция Голицыно-3» ВЕТРОВ С.А. «___» сентября 2012 года |
| --- | --- |

П Р А В И Л А

подключения к водопроводным и канализационным сетям

ООО «Дирекция Голицыно-3»

В соответствии с «Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации» (утверждены приказом Минстроя  России от 11 августа 1995г. №17-94):

1. Для присоединения к водопроводным и канализационным сетям  владелец участка либо руководитель строительных работ на его участке (в дальнейшем абонент) обязан получить разрешение и технические условия на присоединение.

Администрация ООО «Дирекция Голицыно-3» разрешает водоснабжение строящихся объектов по временной схеме на срок не свыше одного года. По истечении указанного срока разрешение должно быть возобновлено по согласованию с Администрацией ООО «Дирекция Голицыно-3».

Устройство и эксплуатация временных водопроводов осуществляется силами абонента за его счет.

2. Для получения разрешения и технических условий абонент обязан представить Администрации ООО «Дирекция Голицыно-3» заявку установлен-ной формы с приложением участка на геодезической подоснове с нанесением всех инженерных коммуникаций, характеристики планируемого к присоединению объекта.

3. Администрация ООО «Дирекция Голицыно-3» (начальник службы эксплуатации - главный энергетик) после получения заявки, выдает в срок до 5 дней технические условия на присоединения к инженерным сетям. Которые определяют место присоединения к сетям (номер колодца) и срок их действия.

4. По получению технических условий абонент обязан произвести оплату в кассу ООО «Дирекция Голицыно-3» согласно установленным тарифам в трехдневный срок. Только после этого представителем ООО «Дирекция Голицыно-3» осуществляется подключение.

Запрещается самовольное присоединение к действующим системам водоснабжения и канализации. К самовольным относятся присоединения, произведенные без ведома Администрации ООО «Дирекция Голицыно-3», по истечении срока выданного разрешения, при отсутствии или несвоевременном заключении договора на коммунальные услуги.

Ответственность за самовольное присоединение к водопроводным и канализационным сетям несет потребитель.

5. Абонент должен иметь приборы учета расхода питьевой воды и сточных вод. Приборы учета приобретаются и устанавливаются абонентом. Установка приборов производится  представителями ООО «Дирекция Голицыно-3»  или под их контролем. Приборы учета должны быть поверены и опломбированы органами Госстандарта России. Установка и эксплуатация неопломбированных  приборов учета запрещается.

При повреждении приборов учета, их замена может быть произведена по соответствующему договору, заключенному между ООО «Дирекция Голицыно-3» и абонентом.

6. При переходе объекта к новому абоненту последний обязан в трехдневный срок письменно сообщить Администрации ООО «Дирекция Голицыно-3»  о принятии на себя обязанностей абонента и заключить договор.

7. Администрация ООО имеет право, предварительно предупредив потребителя, прекратить полностью или частично подачу питьевой воды и прием сточных вод, в случаях:

- недопущения потребителем должностного лица Администрации ООО «Дирекция Голицыно-3» к осмотру водомерного узла для контроля и снятия показаний приборов учета;

- проведения Администрацией ООО «Дирекция Голицыно-3» планово-предупредительного ремонта и работ по обслуживанию инженерных сетей, к которым присоединен абонент, а также для производства работ по присоединению новых потребителей;

- неоплаты потребителем платежных документов в установленные сроки.

8. Производство любых работ за внешней границей участка абонента может осуществляться только после согласования с Администрацией ООО «Дирекция Голицыно-3».

Начальник службы эксплуатации - главный энергетик

Цыцорин А.В.